**В ГРАНИЦАХ ОХРАННЫХ ЗОН**

За 2018 год на объектах газораспределительной системы Горецкого района произошло 3 инцидента, связанных с повреждением подземных распределительных газопроводов (за 2016 — 2 инцидента, 2015 год — 1 инцидент).

В основном подробные случаи происходят по причине производства земляных работ организациями и гражданами, не имеющими разрешения, и без вызова представителя газоснабжающей организации.

В связи с этим ПУ «Горкигаз» в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения требований «Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования».

**В границах охранных зон газопроводов категорически запрещается:**

**-**  перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов и мест распределения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные пункты;

**-** открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота резервуарных установок и двери газорегуляторных пунктов, станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки;

**-** складировать материалы и оборудование, в том числе для временного хранения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также производить посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода;

**-** разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них от повреждений;

**-** разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

**-** проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ;

**-** осуществлять строительство зданий, строений и сооружений.

**Кроме того, в границах охранных зон без письменного разрешения газоснабжающей организации запрещается:**

**-** устраивать стоянки и остановки транспортных средств, тракторов и других самоходных машин;

**-** производить строительные и монтажные работы, планировку грунта;

**-** возводить малые архитектурные формы.

**До начала производства работ в охранной зоне газопровода физическим и юридическим лицам необходимо:**

1. получить в предприятии газового хозяйства письменное разрешение на право проведения работ в охранной зоне газопроводов;

2. согласовать календарный срок выполнения работ;

3. перед началом производства работ вызвать к их месту представителя газового хозяйства.

**Все земляные работы в охранной зоне газопроводов необходимо осуществлять только в присутствии представителя газового хозяйства.**

**Уважаемые граждане!** Соблюдайте правила проведения земляных, ремонтных, строительных работ в охранных зонах систем газоснабжения.

При повреждении газопровода необходимо немедленно прекратить работы, людей вывести из опасной зоны, место аварии взять под охрану, не допуская посторонних лиц и открытого огня, и сообщить об этом в аварийную службу газового хозяйства по телефону **104** (работает круглосуточно).

ПУ «Горкигаз»