|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дзяржаўная ўстанова  «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд»  (Дзяржэнергагазнагляд)  **Фiлiялдзяржаўнайустановы**  **«Дзяржаўныэнергетычны i**  **газавынагляд»**  **па Магiлёўскайвобласцi**  вул. Заслонава, 22а, 212015, г. Магiлёў  тэлефон/факс (0222) 63-78-66  сайт: http://gosenergogaznadzor.by/  УНП 193226714  Р/р. BY95AKBB30151055815287000000  у ААТ «ААБ Беларусбанк»  БIКAKBBBY2X |  | Государственное учреждение  «Государственный энергетический и газовый надзор»  (Госэнергогазнадзор)  **Филиал государственного учреждения**  **«Государственный энергетический и газовый надзор»**  **по Могилёвской области**  ул. Заслонова, 22а, 212015, г. Могилёв  телефон/факс (0222) 63-78-66  сайт: http://gosenergogaznadzor.by/  УНП 193226714  Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000  в ОАО «АСБ Беларусбанк»  БИКAKBBBY2X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.07.2022г. | | № |  |  |  |
| на № |  | ад |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |
| Об обеспечении электробезопасности при выполнении работ вблизи воздушных линий электропередачи | | | |  | Руководителю предприятия. |

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей - это задача, требующая установления особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. Правилами охраны линий электропередачи установлен круг основных методов охраны их, в который входят отвод земельных участков, установление охранных зон и минимально-допустимых расстояний до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, устройство просек в лесных массивах и зеленых насаждениях, запрещение производства работ, которые могут привести к повреждениям электрических сетей. Правилами определен правовой режим охранных зон линий электропередачи. Как известно, территории охранных зон не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. Не ограничивается и доступ граждан на эти территории. Вместе с тем, предприятиям (организациям), в ведении которых находятся электрические сети, предоставлено право приостанавливать работы, ведущиеся с нарушением требований по охране электрических сетей.

Охрана электрических сетей становится наиболее актуальной в период массового выхода крупногабаритной техники на поля для проведения сельскохозяйственных работ, заготовки кормов, уборки урожая.

Правилами предусмотрена обязательность получения разрешений на производство ряда работ вблизи электрических сетей. Такой порядок установлен с целью предотвращения возможности повреждения электрических сетей, но главное - преследует цель исключить нанесение ущерба здоровью и жизни людей, занятых этими работами.

Несоблюдение правил работы в охранных зонах линий электропередач может привести к несчастным случаям.

При выполнении сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередачи на металлических корпусах машин и механизмов, а также на металлических трубопроводах могут наводиться опасные электрические потенциалы.

Для обеспечения безопасных условий работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи и обеспечения надежной работы электрических сетей филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Провести внеплановые инструктажи с соответствующим персоналом (водителями, машинистами, трактористами, трактористами - машинистами, операторами автотракторной, строительной, сельскохозяйственной техники) принимающим участие в уборочной кампаниипо соблюдению электробезопасности при работе на автотракторной технике в охранных зонах воздушных линий электропередачи(в т.ч. сторонних организаций).
2. Дополнительно изготовить памятки и плакаты и вывесить, где их нет, в кабинах сельскохозяйственной техники, на мехдворах, на информационных стендах.
3. Предусмотреть защитное заземление машин и механизмов на пневматических колесах, трубопроводов дождевальных установок.
4. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, а также работ с применением высокогабаритных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий проводить по наряду-допуску и согласовывать с владельцем электрических сетей, в ведении которых находится воздушная линия.
5. Не допускать в охранной зоне воздушной линии складирование мусора, грунта, соломы и т.п., сооружение загонов для скота, устройство проволочные ограждения.
6. Назначить ответственного за обеспечение требований электробезопасности при выполнении сельскохозяйственных работ в охранной зоне воздушной линии (он должен иметь не ниже IV группы по электробезопасности).
7. Перед началом полевых работ ответственному за обеспечение требований электробезопасности при выполнении работ в охранной зоне воздушной линии провести инструктаж со всеми лицами (в том числе и с работниками сторонних организаций), предстоящая работа которых планируется в охранной зоне воздушной линии, что оформляется записью в журнал регистрации инструктажа по охране труда.
8. Работы в охранной зоне воздушной линии выполнять не менее чем двум работникам, один из которых наблюдающий. Разрешается единоличная работа при условии одновременной работы не менее двух агрегатов на расстоянии не более 200м друг от друга.
9. Все проходящие по территории хозяйств воздушные линий нанести на карту землепользования с указанием напряжения и особо опасных мест.
10. Проезд машин и механизмов под проводами воздушной линии по проселочным дорогам и вне дорог производить вблизи опор и поперек оси. При этом высота машин не должна превышать 4,5м.
11. Запретить: работу стогометателя под проводами воздушной линии;транспортировку стогов сена, соломы и других подобных грузов, остановку машин и механизмов в охранной зоне воздушной линии; нахождение обслуживающего персонала на машине вне кабины или защитного козырька; выполнение ремонтно-профилактических работ на машине; работу при приближении или во время грозы.
12. При повреждении воздушных линий, обрыве проводов необходимо срочно сообщать дежурному персоналу электрических сетей административного района.
13. Требовать от должностных лиц правильной организации работ в электроустановкахи в охранных зонах линии электропередачи.

14. Принять меры по активизации массово-разъяснительной работы среди своего персонала и населения об опасности электрического тока при прикосновении к частям, находящимся под напряжением, приближении к оборванным проводам.

Инспектор Горецкой РЭГИ М.В.Махрачёв