Будьте внимательны и осторожны!

С началом сезона летней рыбной ловли за прошедший 2013 год произошли четыре несчастных случая с населением вблизи воздушных линий электропередачи высокого напряжения (три из них со смертельным исходом).

Так, 22 апреля 2013 года вблизи г. Климовичи Могилевской области произошел несчастный случай с жителем г. Могилева, 29 лет, который отправился ловить рыбу на берег реки Лобжанка. При ловле рыбы вблизи воздушной линии напряжением 35 киловольт приблизил удочку на недопустимо близкое расстояние к проводам воздушной линии, в результате чего попал под действие электрического тока и был смертельно травмирован.

23 апреля 2013 года в районе населенного пункта Боровка Верхнедвинского района Витебской области произошел несчастный случай с жителем г. Витебска 1981 года рождения. Потерпевший совместно с двумя братьями передвигался по ручью, впадающему в реку Западная Двина на дюралюминиевой лодке. Переплывая разлив ручья в охранной зоне воздушной линии напряжением 10 киловольт, габарит которой в пик весеннего паводка составил 1 метр до поверхности воды, приблизился на недопустимо близкое расстояние к проводам линии и был смертельно поражен электротоком.

7 мая 2013 года возле населенного пункта Пашковичи Минского района вблизи водоема очистных сооружений попал под напряжение рыбак 1961 года рождения. Передвигаясь под воздушной линией напряжением 110 киловольт, он приблизил разложенную удочку на недопустимое расстояние к проводам, в результате чего получил смертельную электротравму.

4 июня 2013 года произошел несчастный случай с тяжелым исходом с жителем г. Гомеля, 44 лет. В 9 часов 14 минут отключалась воздушная линия напряжением 110 киловольт «Гомель-Радиоаппаратура». При проведении осмотра трассы воздушной линии было установлено, что в месте пересечения линии с мелиоративным каналом в районе н.п. Покалюбичи находятся фрагменты оплавленного и обгоревшего углепластикового удилища, оплавленные пластмассовое ведро и мобильный телефон, обгоревшие фрагменты одежды, труп собаки (предположительно животное попало под шаговое напряжение и принадлежало потерпевшему), на проводах воздушной линии над местом происшествия видны четкие следы оплавления на двух фазах. Плакат о запрете рыбной ловли и опасности поражения электрическим током установлен в начале мелиоративного канала перед зоной пересечения линии с каналом. Габарит проводов линии над землей составляет более 6 метров. В 14 часов 20 минут к бригаде обходчиков подошел местный житель и сообщил, что является свидетелем происшествия, со слов которого в 9 часов 14 минут в месте, где были обнаружены вышеуказанные фрагменты и предметы, он видел яркую вспышку и хлопок, после чего к нему подошел потерпевший с явными следами ожогов лица и тела, находящийся в шоковом состоянии, после чего свидетель на личном транспорте доставил потерпевшего в ожоговое отделение Гомельской городской клинической больницы №1.

В настоящее время в рыболовных магазинах области можно приобрести удилища длиной до 12 метров, которые изготавливаются из проводящего электрический ток углепластика. На удилищах имеются предупреждающие знаки, запрещающие ловлю рыбы вблизи и под линиями электропередачи высокого напряжения, а так же при грозе. Угроза поражения электрическим током возникает не только при непосредственном контакте с проводами воздушных линий, но и при приближении к ним на недопустимое расстояние.

Помните! Ловля рыбы в охранных зонах линий электропередачи высокого напряжения (ближе 20 метров от крайних проводов) очень опасна и недопустима!

Государственный инспектор по энергетическому надзору Могилевского отделения

Филиала «Энергонадзор»

В.П. Зубарев