Горецкий РОЧС информирует по  вопросам осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности

Горецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям информирует, что вступило в законную силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.04.2023 г. №234 «Об определении требований к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность по обеспечению пожарной безопасности».

Согласно вышеуказанному Постановлению, каждое средство обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащее обязательной оценке соответствия (далее – продукция), перед установкой (применением) в составе систем ПА должно пройти входной контроль и идентификацию (далее – входной контроль).

При входном контроле осуществляется:

проверка наличия документов об оценке соответствия и эксплуатационных документов, удостоверяющих качество и комплектность продукции;

сравнение типа (марки, внешнего вида), назначения продукции и ее технических характеристик, указанных в эксплуатационных документах, с данными, предусмотренными на упаковке, маркировке на продукции, а также документами об оценке соответствия;

сравнение сведений о продукции, указанных на упаковке, маркировке на продукции, в эксплуатационных документах, со сведениями, указанными в документах об оценке соответствия;

сравнение продукции с продукцией, указанной в проектной документации на системы ПА.

Продукция не допускается к применению и (или) установке в системах ПА в случае выявления в ходе входного контроля:

несоответствия ее качества и комплектности эксплуатационным документам, либо документам об оценке соответствия, либо сведениям, содержащимся в указанных документах и на маркировке продукции;

ее несоответствия продукции, указанной в проектной документации (при наличии) на системы ПА;

продукции без документов об оценке соответствия (с отмененными (прекращенными) документами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством), предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

О факте прохождения продукцией входного контроля, в ходе которого не установлено несоответствий, в эксплуатационном документе такой продукции должна учиняться соответствующая запись, которая заверяется подписью лица, проводившего входной контроль.

Также с 01.01.2020 на территории государств-членов Евразийского экономического союза действует технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Регламент распространяется на средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара и распространения его опасных факторов, для тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и нанесения ущерба вследствие пожара.

Введение регламента направлено на создание единой нормативной базы ЕАЭС, установление единых требований к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также к связанным с ними процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также правил допуска на рынок ЕАЭС.

Регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на территориях государств-членов ЕАЭС требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также требования к маркировке этих средств для обеспечения их свободного перемещения на территориях государств-членов.

Среди реализуемых в торговых объектах изделий для выполнения отделочных работ есть изделия, которые придают не только эстетический внешний вид и другие свойства, но и направлены на обеспечение безопасности. К таким изделиям можно отнести огнебиозащитные составы, кабель-каналы из ПВХ, трубы гофрированные из ПВХ, плинтуса напольные с кабель-каналами из ПВХ.

Потребителям необходимо обращать внимание на область применения приобретаемой продукции, что является основным критерием отнесения продукции к области регулирования ТР ЕАЭС 043/2017. Область и условия применения производитель отражает на этикетке, в паспорте (руководстве по монтажу и эксплуатации).

Производители, заявляя о противопожарных свойствах изделий должны подтвердить их проведя соответствующие испытания, предусмотренные стандартами на продукцию для обеспечения безопасности при их использовании.

Если к примеру состав выполняет функции защиты от плесени и грибка, и это указано в области применения, то он не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, но если в области применения состава указано, что он при определенном расходе обеспечивает огнезащитную эффективность, то такое изделие подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, а продукция соответствующей маркировке «» (далее – знак ЕАС). Это же касается и плинтусов из ПВХ. Если производитель на изделии и (или) этикетке указывает, что они предназначены в том числе для прокладки кабелей и проводов, то такие плинтуса подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, чтобы подтвердить их возможность использования в качестве электромонтажной арматуры. Такую продукцию без маркировки знаком ЕАС приобретать не следует.