ВНИМАНИЕ!

На территории Республики Беларусь в последнее время участились несчастные случаи, связанные с отравлением угарным газом, происходящие в домовладениях, где эксплуатируется газоиспользующее водогрейное и (или) отопительное оборудование с открытой камерой сгорания. Причинами несчастных случаев явились:

-помещения, в которых эксплуатировалось такое газоиспользующее оборудование, не проветривались, не был обеспечен приток свежего воздуха;

-в систему вентиляции помещений, где установлено газоиспользующее оборудование, добавлена система принудительной вентиляции от газовых плит (вытяжка с электроприводом) с перекрытием приемных отверстий естественной системы вентиляции этих помещений.

В целях предотвращения подобного в ВАШЕМ домовладении:

-перед включением газового водонагревателя и (или) газового отопительного котла необходимо ПРОВЕРИТЬ ТЯГУ в дымовом и вентиляционном каналах;

-помещения, в которых установлено газоиспользующее водогрейное и (или) отопительное оборудование необходимо проветривать, обеспечить ПОСТОЯННЫЙ приток свежего воздуха через окно или форточку.

-Дефлекторы (декоративные решетки) вентиляционных каналов системы естественной вентиляции помещений, где установлено газоиспользующее оборудование, должны быть ПОСТОЯННО открыты;

-ИСКЛЮЧИТЬ использование система принудительной вентиляции от газовых плит (вытяжка с электроприводом) в помещениях, где эксплуатируется газоиспользующее водогрейное и (или) отопительное оборудование;

-УСТАНОВИТЬ в помещение, где эксплуатируется с водогрейное и (или) отопительное оборудование сигнализатор загазованности угарного газа.

Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности близких Вам людей!
ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР по Могилевской области

ВНИМАНИЕ!

На территории Республики Беларусь в последнее время участились несчастные случаи, связанные с отравлением угарным газом, происходящие в домовладениях, где эксплуатируется газоиспользующее водогрейное и (или) отопительное оборудование с открытой камерой сгорания. Причинами несчастных случаев явились:

-помещения, в которых эксплуатировалось такое газоиспользующее оборудование, не проветривались, не был обеспечен приток свежего воздуха;

-в систему вентиляции помещений, где установлено газоиспользующее оборудование, добавлена система принудительной вентиляции от газовых плит (вытяжка с электроприводом) с перекрытием приемных отверстий естественной системы вентиляции этих помещений.

В целях предотвращения подобного в ВАШЕМ домовладении:

-перед включением газового водонагревателя и (или) газового отопительного котла необходимо ПРОВЕРИТЬ ТЯГУ в дымовом и вентиляционном каналах;

-помещения, в которых установлено газоиспользующее водогрейное и (или) отопительное оборудование необходимо проветривать, обеспечить ПОСТОЯННЫЙ приток свежего воздуха через окно или форточку.

-Дефлекторы (декоративные решетки) вентиляционных каналов системы естественной вентиляции помещений, где установлено газоиспользующее оборудование, должны быть. ПОСТОЯННО открыты;

-ИСКЛЮЧИТЬ использование система принудительной вентиляции от газовых плит (вытяжка с электроприводом) в помещениях, где эксплуатируется газоиспользующее водогрейное и (или) отопительное оборудование;

-УСТАНОВИТЬ в помещение, где эксплуатируется газоиспользующее водогрейное и (или) отопительное оборудование сигнализатор загазованности угарного газа.

Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности близких Вам людей!
ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР по Могилевской области