Акт

гидравлических испытаний системы теплопотребления

|  |  |
| --- | --- |
|  | « » 202 г. |

Организация-потребитель тепловой энергии

|  |
| --- |
| (наименование организации) |

Провела нижеследующие гидравлические испытания\* на объекте:

|  |
| --- |
| (наименование объекта, адрес его местонахождения) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование системы (отопление, т/снабжение калориферов, ИТП, т/сеть и др.) | Рабочее давление (МПа) | Испытательное давление (МПа) | Время испытания (минут) | Падение давления (МПа) | Испытание произведено (выдержавшим, невыдержавшим) |
|  | Наружные тепловые сети (длина L = м ), от границы раздела в тепловой камере до запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводах в индивидуальном тепловом пункте |  |  |  |  |  |
|  | Водоподогреватель горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование и трубопроводы индивидуального теплового пункта |  |  |  |  |  |
|  | Внутренняя система отопления |  |  |  |  |  |
|  | Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы и калориферы системы вентиляции |  |  |  |  |  |
| Представитель организации потребителя тепловой энергии |  |
|  | (должность, подпись, ФИО) |
|  |  |
| Представитель организации производитель работ |  |
|  | (должность, подпись, ФИО) |
|  |  |
| Представитель энергоснабжающей организации |  |
|  | должность, подпись, ФИО) |
|  |  |
|  |  |
|  | должность, подпись, ФИО) |

\*Параметры испытаний в соответствии с требованиями пунктов 14.4, 20.10 ТКП 458 Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей

Акт

проведения гидропневматической промывки отопительной системы.

трубопроводов и калориферов систем вентиляции

|  |  |
| --- | --- |
|  | « » 202 г. |

Организация – потребитель тепловой энергии

|  |
| --- |
| (наименование организации) |

провела гидропневматическую промывку:

отопительной системы,

трубопроводов и калориферов системы вентиляции

трубопроводов и оборудования индивидуального теплового пункта

|  |
| --- |
| (отопительной системы, трубопроводов и калориферов системы вентиляции) |

на объекте:

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| (наименование объекта, адрес его местонахождения) |

Промывка выполнена в соответствии с требованиями пункта 20.9 ТКП 458 Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей.

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель организации потребителя тепловой энергии |  |
|  | (должность, подпись, ФИО) |
|  |  |
| Представитель организации производитель работ |  |
|  | (должность, подпись, ФИО) |
|  |  |
| Представитель энергоснабжающей организации |  |
|  | должность, подпись, ФИО) |
|  |  |