| Фiлiял Дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлёўскай вобласцi МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Горацкая раённая энергагазiнспекцыя вул. Будаўнiкоў, 26, 213410, г. Горкi тэлефон/факс (8-02233) 7-61-81 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000 у ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY2X |  | Филиал Государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Горецкая районная энергогазинспекция ул. Строителей, 26, 213410, г. Горки телефон/факс (8-02233) 7-61-81 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X |
| --- | --- | --- |
| 27.01.2021г. | № | 6 |  |  |
| на № |  | ад |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководителю организации |
| Об выполнения нормативно правовых актов ТКП 181, ТКП 427, других ТНПА, регламентирующих требования к устройству и безопасной эксплуата-ции электроустановок. |  |  |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-РЕКОМЕНДАЦИЯ

При проводимых обследованиях электроустановок потребителей электрической энергии, оценки их технического состояния и организации эксплуатации на некоторых предприятиях и организациях выявлены случаи не выполнения нормативно правовых актов ТКП 181, ТКП 427, других ТНПА, регламентирующих требования к устройству и безопасной эксплуатации электроустановок, требований эксплуатационных документов. На основании «Положения о государственном энергетическом и газовом надзоре», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2019г. № 213, в порядке надзора за техническим состоянием и организацией эксплуатации энергоустановок и в целях предупреждения электротравматизма и пожаров РЕКОМЕНДУЕТ потребителю:

- содержать электроустановки в работоспособном состоянии и пользоваться ими в соответствии с тем, как того требуют нормативные документы по электробезопасности, правила безопасности и так далее;

- своевременно качественно проводить техобслуживание, планово-предупредительный ремонт, испытания, улучшения и реконструкции установок;

- подбирать электротехнический персонал, проводить по необходимости медосмотр рабочих, инструктажи по охране труда и пожарной безопасности;

- обеспечивать надежную и безопасную работу электрических установок;

- разрабатывать должностные и производственные инструкции, необходимые электротехническому персоналу;

- укомплектовывать оборудование защитными средствами, системами пожаротушения и прочими инструментами;

- проводить необходимые испытания оборудования;

- контролировать исправность молниезащиты сооружений и устройств заземления электроустановок;

- контролировать исправность измерительные приборов и средств учёта расхода электроэнергии;

- выполнять предписания государственных органов, обеспечивающих энергетический и газовый надзор.

Государственный инспектор

по энергогазнадзору надзору

Горецкой РЭГИ                                                         М.В.Махрачёв