***г. Горки «12» августа 2009г.***

***АКТ***

***на промывку (механическую очистку) водоподогревателя горячего водоснабжения***

*Потребитель* ***МГКУП «Теплоэнергетики».***

*Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:* ***Начальник ПТО МГКУП «Теплоэнергетики» Хлыстов А.В., начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П.***

*составили настоящий акт в том, что произведена промывка**водоподогревателя горячего водоснабжения* ***в ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А.***

 *(объект)*

*Промывка водоподогревателя горячего водоснабжения осуществлялась* ***моющим раствором на основе соляной (серной) кислоты (конденсат***

*(методы, режим)*

***или******концентрат низкомолекулярных кислот). В состав моющего раствора так же входил ингибитор коррозии "каптакс", в качестве пеногасителя применялась фракция С5 синтетической жирной кислоты. Промывка проводилась подогретым до 65ºС раствором в течении 1,5 часов.***

*Члены комиссии:*

 ***Хлыстов А.В.***

|  |  |
| --- | --- |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Кизим А.П.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Григорьв С.П.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |