***г. Горки «12» августа 2009г.***

***АКТ***

***на промывку внутренней системы отопления***

*Потребитель:****МГКУП «Теплоэнергетики».***

*Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:* ***Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.***

*составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления* ***Административного здания по ул. Гришина, 59А.***

*(объект)*

*Промывка внутренней системы отопления производилась* ***гидропневматическим способом из теплового пункта по каждому***

*(методы, режим)*

***стояку******отдельно (группами по 3 стояка) с помощью компрессора давлением 0,2МПа (2кгс/см2) (сырой водопроводной водой из теплового пункта по каждому стояку отдельно (группами по 3 стояка) при давлении в водопроводе 0,2МПа (2кгс/см2))***

*Члены комиссии:*

***Кизим А.П.***

|  |  |
| --- | --- |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Григорьв С.П.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Любимский П.Ю.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |