Горецкая районная энергоинспекция.

Информация

для потребителей тепловой энергии по оформлению и регистрации

паспортов готовности  к работе в осенне-зимний период 2016-2017г.г.

|  | Магiлеўскае рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства электраэнергетыкi «Магiлеўэнерга» (РУП «Магiлеўэнерга») ФIЛIЯЛ «ЭНЕРГАНАГЛЯД» МАГIЛЕЎСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Горацкая раённая энергаiнспекцыя | Могилевское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» (РУП «Могилевэнерго») ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР» МОГИЛЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Горецкая районная энергоинспекция |
| --- | --- | --- |
|  | вул. Будаўнiкоў, 26, 213410, г. Горкi тэлефон/факс (8-02233) 5-08-74 e-mail: insp01@en.mogilev.energo.net.by УНП 700007066 Р/р. 3012119335187 у Рэгіянальнай Дырэкцыі №600 ААТ «БПС-Сбербанк», БIК 153001369 | ул. Строителей, 26, 213410, г. Горки телефон/факс (8-02233) 5-08-74 e-mail: insp01@en.mogilev.energo.net.by УНП 700007066 Р/сч. 3012119335187 в Региональной Дирекции №600 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369 |

ИНФОРМАЦИОННОЕ

# ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ

# РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

_________________________________

________________________________

В порядке осуществления государственного энергетического надзора, а также в целях своевременной подготовки  организаций и предприятий Горецкого района к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2016-2017 годов, обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей

Горецкая   районная Энергоинспекция

ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Принять к  сведению и руководству введенные в действие ТКП 388-2012 (02230/02030) «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии»

2. В установленном порядке и в соответствии с ТКП назначить специальную комиссию, определяющую готовность потребителя тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП 2016-2017г.г.

В состав комиссии в обязательном порядке включаются: руководители предприятия и другие ответственные должностные лица,  инспектор-электрик и инспектор-теплотехник Горецкой районной Энергоинспекции.

Копию приказа предоставить в Горецкую районную энергоинспекцию. Срок до 23.05.16г.

3. Разработать, согласованный в Горецкой районной энергоинспекции и утвержденный руководителем предприятия, план организационно-технических  мероприятий  по подготовке тепло- электрохозяйства к работе  в  ОЗП  2016-2017г.г.

4. В плане мероприятий в обязательном порядке предусмотреть и выполнить, с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения,  работы, направленные на устойчивое и надежное функционирование электро-теплохозяйства в ОЗП. 2016-2017г.

Копию плана мероприятий предоставить в Горецкую районную Энергоинспекцию

Срок до 23.05.16г.

# 5. В соответствии с утвержденным  Горецким райисполкомом «Графиком  регистрации Паспортов готовности» наметить дату работы комиссии по определению готовности потребителя (теплоисточника) к работе в ОЗП.

6.  Направить в Горецкую районную энергоинспекцию письмо-запрос  с указанием даты о направлении, указанных в приказе представителей Госэнергонадзора, для работы в комиссии по проверке готовности систем тепло-электроснабжения  предприятия к работе в ОЗП 2016-2017г.г

7.  Готовность предприятия к работе в осенне-зимний период  оформляется «Паспортом готовности», который выдаётся на основании «Акта проверки готовности к работе в ОЗП» и по заключению всех членов комиссии. Паспорт готовности регистрируется в Горецкой районной Энергоинспекции.

Непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в осенне-зимний период влечет применение мер административного воздействия  в соответствии со статьей 20.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

# Начальник энергоинспекции

Горецкого  района.                                                               А. И. Панков.