Новогодние гирлянды, выбор и применение.

Сегодня торговые сети предлагают огромный выбор новогодних электрических гирлянд.

Выбирая электрические гирлянды необходимо помнить, что помимо красоты они несут в себе скрытую опасность, так как являются потребителями электрической энергии и, как любой

другой электрический прибор, должны подключаться и эксплуатироваться с соблюдением определенных правил электробезопасности. Правильное подключение гирлянды к электрической сети – это залог ее продолжительной и, что самое главное, безопасной работы. Как правильно выбрать, подключить и эксплуатировать электрические гирлянды?

Энергогазнадзор  рекомендует:

1.Покупайте электрические гирлянды только заводского изготовления. На упаковке

должны быть указаны фирма-изготовитель, название изделия, дата его производства,

предназначение.

2.Наиболее безопасными и рекомендуемыми к использованию как внутри помещений, так

и на улице являются низковольтные гирлянды со светодиодными лампами (LED),

напряжение питания которых составляет 12В или 24В. Для питания таких гирлянд

применяются специальные блоки питания (трансформаторы), преобразующие напряжение

электросети 220В до требуемой величины.

3. Важное требование для уличных украшений – качественная и надежная защита провода

и элементов электрической гирлянды. Для наружной иллюминации (на улице, вне

помещения) необходимо применять герметичные влагозащищенные и морозостойкие

розетки и гирлянды со степенью защиты корпуса не ниже IP65.

4.Перед тем, как разместить гирлянду на украшаемом объекте, проверьте ее целостность и

работоспособность: электрический шнур должен быть целым, все лампочки должны гореть,

штекер в розетке не должен нагреваться или искрить.

5. Не допускайте размещение, разборку или ремонт электрической гирлянды,

подключенной к электрической сети.

6.Избегайте критических механических нагрузок на электрические гирлянды. Во

избежание повреждения элементов гирлянды или пробоя изоляции электрического кабеля

(шнура) не подвешивайте электрические гирлянды и украшения на острые металлические

предметы, системы отопления, металлические трубопроводы.

7.Не рекомендуется размещать электрические гирлянды и украшения в детской комнате.

8.Располагайте электрические гирлянды в местах, недоступных для маленьких детей,

домашних животных.

9.Не размещайте электрические гирлянды вблизи открытого огня, электронагревательных приборов.

10.Не перегружайте электрическую сеть. Обращайте внимание на потребляемую мощность

гирлянды.

11. Не оставляйте без внимания включенные в сеть электрические гирлянды. В случае

неисправности гирлянды, сильного нагревания электрических проводов и других элементов

гирлянды, искрения или появление неприятного запаха - новогодняя иллюминация должна

быть немедленно отключена от электрической сети.

Инспектор Горецкой

энергогазинспеции «Энергогазнадор»                                                    М.В.Махрачёв