Мероприятие технического

(технологического, поверочного) характера

В  ООО «ГлобалПарнасТрэй»

Государственным инспектором отдела надзора Могилевского областного управления Госпромнадзора Юрченко И.В. 21.11.2023 проведена оценка соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением на соответствие требованиям законодательства в области промышленной безопасности в отношении потенциально опасного объекта котельная.

Котельная расположена в г. Горки, ул. Якубовского, 22, корпус 1. В котельной установлены водогрейный котлы, работающий на газовом топливе

При проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера выявлено 4 нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. Субъекту выдано предписание об устранении нарушений со сроком устранения нарушений до 27.12.2023 года.