Не допустить ЧП

Осторожности и соблюдения правил безопасности требует такой источник тепла как бытовой котел. Неграмотная эксплуатация котельного оборудования может повлечь разрушение не только котла, но даже и здания.

До начала отопительного периода рекомендуется:

- Очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи. Выполнить при необходимости их ремонт;

- Провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;

- Промыть систему отопления и заполнить её водой;

- Убедиться в   герметичности   котла   и системы отопления;

- Теплоизолировать   находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях    трубопроводы и расширительный бак.

При возникновении пожара вызывайте службу спасения по телефону 101 или 112.