**Государственный энергетический надзор**

**ПАМЯТКА**

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ В ОРГАНАХ ГОСПРОМНАДЗОРА

 **Руководителям предприятий и организаций, эксплуатирующих и обслуживающих паровые и водогрейные котлы, не подлежащие регистрации в органах Госпромнадзора для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации энергетического оборудования необходимо:**

 1.Обеспечить содержание и эксплуатацию котлов в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115С, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ от 25.01.2007г.№5 (далее-Правила). 2.Назначить из числа специалистов, прошедших специальное обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с Правилами лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

 3.Не допускать к эксплуатации и обслуживанию котельного оборудования персонал, не имеющий специальной подготовки.

 4.Обеспечить рабочие места персонала, обслуживающего паровые и водогрейные котлы, производственными инструкциями с перечнем требуемых действий при пуске, эксплуатации, останове котлов (в том числе аварийном), котельно-вспомогательного оборудования и тепловых сетей, а также инструкциями по охране труда по профессиям и выполняемым видам работ. 5.Организовать инструктаж, стажировку и периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда персонала, эксплуатирующего и обслуживающего котельные установки.

 6.Обеспечить соответствие технического состояния котлов требованиям Правил. Особое внимание уделить наличию и состоянию защитных предохранительных устройств. Не допускать к эксплуатации котлы без средств защиты, или с неисправными средствами защиты (автоматикой безопасности).

 7.Организовать контроль за состоянием элементов котлов в соответствии с инструкциями по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделий и руководством по эксплуатации организаций-изготовителей.

 8.Не допускать в помещения котельных посторонних лиц.

**Филиал «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго»**