Памятка.

Перечень документов, предоставляемых комиссии

по проверке выполнения условий готовности.

1. Приказ или другой распорядительный документ о назначении комиссии по проверке готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

2. Утвержденный руководителем предприятия и согласованный в энергонадзоре план организационно-технических  мероприятий  по подготовке тепло-электрохозяйства к работе  в  ОЗП.  (Приложение 1)

3. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки или договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей.

4. Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, подписанный её руководителем.

5. Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии.

6. Заявление на имя начальника энергоинспекции Горецкого района с указанием даты о направлении, указанных в приказе представителей Госэнергонадзора, для участия в работе  комиссии по проверке готовности систем тепло- электроснабжения  предприятия к работе в ОЗП. (Приложение 2)

7. Схема внутреннего теплоснабжения предприятия.

8. Установленной формы акт гидравлического испытания наружных тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, заверенный представителем теплоснабжающей организации.  (Приложение 3)

9. Установленной формы акт гидравлического испытания внутренней системы отопления, заверенный представителем теплоснабжающей организации. (Приложение 4)

10. Установленной формы акт промывки внутренней системы отопления, заверенный представителем теплоснабжающей организации.    (Приложение 5)

11. Установленной формы акт промывки водоподогревателя горячего водоснабжения, заверенный представителем теплоснабжающей организации.  (Приложение 6)

12. Установленной формы акт опрессовки  водоподогревателя горячего водоснабжения, заверенный представителем теплоснабжающей организации.  (Приложение 7)

13. Акт проведения технического освидетельствования отопительных котлов (установленной мощностью менее 100 квт.) и приборов безопасности.   (Приложение 8)

14. Протокол проверки знаний по вопросам охраны труда у лица, ответственного за тепловое хозяйство предприятия.

15. Приказ о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство предприятия.

16. Протокол проведения электрофизических измерений (ЭФИ) электроустановок предприятия,

17. Копия договора (со всеми приложениями и актами границ теплосетей) на теплоснабжение объектов предприятия (при подключении объектов предприятия к централизованной системе теплоснабжения )

18. Заключение о готовности поднадзорного Госпромнадзору котельного оборудования теплоисточника.

19. Оформленный акт проверки готовности потребителя  тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП.

20. Оформленный паспорт готовности потребителя тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП.

Горецкая районная энергоинспекция

Приложение 1(для примера)

«Утверждаю»

Руководитель предприятия

(ф.и.о.)          .________________

(подпись)

«_____»  __________________ 2017г.

План

организационно-технических мероприятий по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения. | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка внутренней системы отопления с составлением соответствующего акта. |  |  |  |
| 2 | Гидравлическое испытание системы тепия отопления и наружных тепловых сетей с составлением соответствующих актов. |  |  |  |
| 3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов и оборудования системы теплопотребленя. |  |  |  |
| 4 | Укомплектовать тепловой пункт и узел учета прошедшими поверку контрольно-измерительными приборами и приборами учета тепловой энергии. |  |  |  |
| 5 | Проверить исправность средств автоматического регулирования |  |  |  |
| 6 | Произвести ревизию и при необходимости ремонт запорной арматуры. |  |  |  |
| 7 | Утеплить оконные и дверные проемы. |  |  |  |
| 8 | Произвести настройку предохранительных клапанов с оформлением соответствующих актов. |  |  |  |
| 9 | Создать необходимый запас материалов и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций. |  |  |  |
| 10 | Привести в порядок помещения и строительные конструкции ЦТП, ИТП и обеспечить их надежными запорными устройствами |  |  |  |
| 11 | Обеспечить соответствие схем электроснабжения предприятия требуемой категории надежности электроснабжения |  |  |  |
| 12 | Провести электрофизические измерения электроустановок в объеме оговоренном приложением Б ТКП 181-2009 и соответствии с установленной ТКП 181-2009 периодичностью |  |  |  |
| 13 | Провести проверку работоспособности устройств релейной защиты, автоматики (РЗА), в т.ч. устройств автоматического ввода резерва (АВР) предприятия |  |  |  |
| 14 | По результатам проверки устройств РЗА (в т.ч. АВР) при необходимости обеспечить их ремонт и наладку |  |  |  |
| 15 | Обеспечить наличие у электротехнического персонала испытанных электрозащитных средств в соответствии с утвержденными списками |  |  |  |
| 16 | Выполнение предписаний органов Госэнергонадзора |  |  |  |
|  | Пункты 1-16 обязательны для включения в план, остальные работы по необходимости и своему усмотрению. |  |  |  |

Составил:

_________________________            _______________                    _____________________

(должность)	(подпись)                                          (ф.и.о.)

План мероприятий обязательно должен быть согласован в Горецкой районной энергоинспекции.