**Перечень вопросов, которые необходимо обязательно отразить в мероприятиях по подготовке к ОЗП 2017-2018гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Отметка об отсутствии в мероприятиях** |
| 1 | Промывка систем теплопотребления с составлением соответствующих актов |  |
| 2 | Гидравлические испытания систем теплопотребления и наружных тепловых сетей с составлением соответствующих актов |  |
| 3 | Наличие и при необходимости ремонт тепловой изоляции |  |
| 4 | Укомплектованность тепловых пунктов и узлов учета прошедшими поверку контрольно-измерительными приборами и приборами учета тепловой энергии |  |
| 5 | Нахождение в исправном состоянии средств автоматического регулирования |  |
| 6 | Ревизия запорной арматуры |  |
| 7 | Утепление оконных и дверных проемов |  |
| 8 | Настройка предохранительных клапанов с оформлением соответствующих актов |  |
| 9 | Создание необходимого запаса материалов и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций |  |
| 10 | Приведение в порядок помещений и строительных конструкций ЦТП, ИТП и обеспечение их надежными запорными устройствами |  |
| 11 | Обеспечить соответствие схем электроснабжения предприятия требуемой категории надежности электроснабжения |  |
| 12 | Провести электрофизические измерения электроустановок в объеме оговоренном приложением Б ТКП 181-2009 и соответствии с установленной ТКП 181-2009 периодичностью |  |
| 13 | Провести проверку работоспособности устройств релейной защиты, автоматики (РЗА), в т.ч. устройств автоматического ввода резерва (АВР) предприятия |  |
| 14 | По результатам проверки устройств РЗА (в т.ч. АВР) при необходимости обеспечить их ремонт и наладку |  |
| 15 | Обеспечить наличие у электротехнического персонала испытанных электрозащитных средств в соответствии с утвержденными списками |  |
| 16 | Выполнение предписаний органов Госэнергонадзора |  |
|  |  |  |