Электробезопасность при выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередач.

В связи с началом полевых работ и массового выхода крупногабаритной техники на поля  охрана электрических сетей и электробезопасность работающих на данной технике  и рядом находящихся с ней становится наиболее актуальной и  преследует  цель  исключить  нанесение  ущерба  здоровью  и  жизни  людей,  занятых  этими  работами и повреждения линий электропередач.

Правилами охраны линий электропередачи установлен круг основных методов охраны их, в который входят отвод земельных участков, установление охранных зон и минимально-допустимых расстояний до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, устройство просек в лесных массивах и зеленых насаждениях, запрещение производства работ, которые могут привести к повреждениям электрических сетей, обязательность получения разрешений на производство ряда работ вблизи электрических сетей. Несоблюдение правил работы в охранных зонах линий электропередач может привести к несчастным случаям.

Особенностью выполнения сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередач является возможность появления опасных электрических потенциалов на металлических корпусах машин и механизмов, а также на металлических трубопроводах.

Для обеспечения безопасных условий работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи и обеспечения надежной работы электрических сетей Горецкая районная энергогазинспекция и Горецкий РЭС рекомендует:

- требовать от должностных лиц правильной организации работ в электроустановках и в охранных зонах линий электропередач;

-принять меры по активизации массово-разъяснительной работы среди своего персонала и населения об опасности электрического тока при прикосновении к частям, находящимся под напряжением, приближении к оборванным проводам;

-назначить ответственного за обеспечение требований электробезопасности при выполнении сельскохозяйственных работ в охранной зоне воздушной линии;

-выполнение работ с применением высокогабаритных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий проводить по наряду-допуску и согласовывать с владельцем электрических сетей, в ведении которых находится воздушная линия;

-перед началом полевых работ ответственному за обеспечение требований электробезопасности при выполнении работ в охранной зоне воздушной линии провести инструктаж со всеми лицами предстоящая работа которых возможна в охранной зоне воздушной линии с разъяснением правил поведения при работе в охранной зоне и правильности действий при повреждении линий электропередач;

-предусмотреть заземление машин и механизмов на пневматических колесах, трубопроводов дождевальных установок;

-работы в охранной зоне воздушной линии выполнять не менее чем двум работникам, один из которых наблюдающий;

-изготовить памятки и плакаты и вывесить их в кабинах сельскохозяйственной техники, на мехдворах, на информационных стендах;

- проезд машин и механизмов с высотой не более 4,5 м под проводами воздушной линии по проселочным дорогам и вне дорог производить вблизи опор и поперек оси;

-запретить: работу стогометателя под проводами воздушной линии; транспортировку стогов сена, соломы и других подобных грузов, остановку машин и механизмов в охранной зоне воздушной линии; нахождение обслуживающего персонала на машине вне кабины или защитного козырька; выполнение ремонтно-профилактические работы на машине; работу при приближении или во время грозы;

-при повреждении воздушных линий, обрыве проводов необходимо срочно сообщать дежурному персоналу электрических сетей административного района.

- запрещается предпринимать какие-либо действия по пожаротушению машины при возникновении пожара в охранных зонах линий электропередач до прибытия специальной бригады, при этом необходимо организовать охрану места происшествия.

Инспектор Горецкой РЭГИ                                                        М.В.Махрачёв

Заместитель главного инженера Горецкого РЭС                     А.В.Быстрик