Печное отопление и системы отопления во время морозов:

Помните, что в холода печь лучше протапливать несколько раз в день с перерывами и заканчивать топку за два часа до сна. Непрерывная топка может привести к перекалу печи и появлению трещин. А они в свою очередь – к пожару.

Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Уберите подальше от печи вещи и материалы, которые могут загореться.

Замерзшие системы отопления котельного оборудования можно отогревать при помощи горячего песка, воды, специальным прибором. Но не используйте открытый огонь – это также может привести к пожару.

Не стоит забывать и об опасности бытовых обогревателей. Для того чтобы электроприбор не стал причиной пожара, в первую очередь он должен быть заводского изготовления. Перед использованием изучите руководство по эксплуатации. Ни в коем случае не пользуйтесь самодельными и неисправными приборами. Не оставляйте элетрообогреватели включенными в сеть без присмотра и не используйте их для сушки вещей.