**О подготовке теплоисточников Горецкого района**

**к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.**

По заявлению УКПП «Коммунальник» инспектором Могилевского областного управления Госпромнадзора Ириной Платоненко проведено обследование котельных аг.Сова, аг.Овсянка, д.Паршино, д.Матюты, «Учхоз» мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет готовности их к работе в осенне-зимний период 2024-2025г.г. Котельные отапливают социально значимые объекты, жилой фонд, учреждения образования и здравоохранения.

В ходе обследования проверено:

наличие лицензии на право деятельности в области промышленной безопасности;

наличие приказов: о назначении лиц, ответственных безопасную эксплуатацию котельных, о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной;

техническое состояние основного, вспомагательного оборудования котельных, включая исправность резевного оборудования;

проведения в установленные сроки технического диагностирования котлов, отработавших нормативный срок службы, и оценка технического состояния котлов лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельных;

организация работы с персоналом котельной по его действиям при возникновении аварийных ситуаций в котельной.

По результатам обследования котельные «Учхоз», аг.Сова, аг.Матюты соответствуют требованиям промышленной безопасности и готовы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024/2025гг.В котельных аг.Овсянка и д.Паршино предложено устранить выявленные нарушения в установленные сроки и предъявить котельные к обследованию инспектору повторно.

*Ведущий государственный инспектор*

*отдела надзора Могилевского ОУ*

*Платоненко И.И., 80222 76 50 46*