**Начата подготовка теплоисточников Горецкого района**

 **к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.**

По заявлению УКПП «Коммунальник» инспектором Могилевского областного управления Госпромнадзора Ириной Платоненко проведено обследование шести котельных («Центральная», «БГСХА», «Ледовая арена», «РАПТ», «ЦРБ» и «Добрая») мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет готовности их к работе в осенне-зимний период 2024-2025г.г. Котельные отапливают социально значимые объекты, жилой фонд, учреждения образования и здравоохранения.

В ходе обследования проверено:

наличие лицензии на право деятельности в области промышленной безопасности;

наличие приказов: о назначении лиц, ответственных безопасную эксплуатацию котельных, о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной;

техническое состояние основного, вспомагательного оборудования котельных, включая исправность резевного оборудования;

проведения в установленные сроки технического диагностирования котлов, отработавших нормативный срок службы, и оценка технического состояния котлов лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельных;

 организация работы с персоналом котельной по его действиям при возникновении аварийных ситуаций в котельной.

 В ходе мероприятия Ириной Платоненко была дана оценка состоянию промышленной безопасности на объектах и сделан вывод - все обследованные котельные соответствуют требованиям промышленной безопасности и готовы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024/2025гг.

*Ведущий государственный инспектор*

*отдела надзора Могилевского ОУ*

*Госпромнадзора Платоненко И.И., 80222 76 50 46*

|  |  |
| --- | --- |
| \\Priemn\обмен\КОТЛОНАДЗОР\Горки\IMG-ac6381cca4b9910f4e70d603838bbacf-V.jpg | \\Priemn\обмен\КОТЛОНАДЗОР\Горки\IMG-88b410a1e2f2401d216c70b883e4b478-V.jpg |